Checklist for incoming goods inspection

| Datum/Date: 04.12.2025 | Name des Prüfers/ Name of examiner: | Max |
| --- | --- | --- |

| Lieferscheinnummer/ Delivery note number: | LS24-077 | Artikelnummer Lieferant / Item number Supplier |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer/ Item number: | CT0004 | Chargennummer/ Batch number: | P-180020240417-0000 |
| Lieferant/Supplier: | Primec | Lieferantennummer/ Supplier number: | Primec |
| Bestellnummer/ Order number: |  | Bestelldatum /Order date: | 2024-06-11 |

| 1. | Verpackung /Packaging | Ja Yes | Nein no | Maßnahme falls erforderlich / Action, if necessary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Verpackung in Ordnung / Packaging in order |  | X |  |
| 2. | Zeugnisse / Certificates |  |  |  |
| 2.1 | Materialzeugnis / Material certificates |  | X |  |
| 2.2 | Mess-Protokoll / Measurement protocol |  | X |  |
| 2.3 | Beschichtung / Coating |  | X |  |
| 2.4 | Härtezeugnis / Hardness certificate |  | X |  |
| 2.5 | weitere Zeugnisse / Further certificates |  | X |  |

| 3. | Etikettierung/Labeling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | EDV Nummer / EDP number |  | X |  |
| 3.2 | Chargennummer / Batch number |  | X |  |
| 3.3 | Begleitschein beigefügt / Stock card attached |  | X |  |

| 4. | Mengenkontrolle/Quantity control |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Menge/Quantity | Bestellmenge / Order Quantity | Angabe Lieferschein/ Delivery bill details | gelieferte Menge / Quantity delivered |
|  |  | - | - | 58 |
| Maßnahme falls erforderlich / Action, if necessary |  |  |  |  |

Verfahrensanweisung VA_0008_Wareneinlagerung beachten /

Follow the procedure VA_0008_ Storage of goods